生物实验室仪器设备管理制度

1、对贵重仪器设备进行建立技术档案，要有使用、维修等记录。定期对仪器设备的性能、指标进行校检和标定，对精度和性能降低的要及时进行修复。

2、实行专管共用，资源共享。在完成本校教学、科研任务的同时，要开展校内、校际和跨部门的咨询、培训、分析测试等协作服务工作，努力提高仪器设备的使用率。

3、仪器设备的使用、维修、管理人员必须经过培训和考核。

4、使用部门应根据各项任务的不同要求正确地选用仪器设备，不允许超负荷、带故障工作。

5、健全责任制，每台仪器设备要明确指定保管维护人员，大型精密仪器设备使用后应作好交接班记录、使用、维修等记录。

6、仪器设备不论使用与否均要做到定期检查保养，做到“五防”（潮、震、尘、锈、腐）

7、仪器设备损坏时，原则上由各负责人自行检修，修理有困难的，负责人联系厂家，采取送外修理或请人来校修理的办法解决。

生物与食品工程学院